РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА „ЧУРУГ“

БРОЈ : 01- - /18

ДАНА : 06.12.2018.

Чуруг, Краља Петра Првог број 1

Тел./факс 021/834-096, e mail [domcurug021@gmail.com](mailto:domcurug021@gmail.com)

На основу члана 20., 54 и члана 63 став 2 Закона о јавнима набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности ДОБАРА – РАСХЛАДНА КОМОРА **за потребе Дома за душевно оболела лица «Чуруг»»**“, редни број ЈН 11/18, јнмв број 10

сачињава

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ- ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности ДОБАРА – РАСХЛАДНА КОМОРА **за потребе Дома за душевно оболела лица «Чуруг»»**“, редни број ЈН 11/18, јнмв број 10

на следећи начин :

заинтересовано лице потенцијалног понуђача доставило је питање дана 06.12.2018.електронским путем у 10,30 часова,-захтев за додатно појашњење конкурсне документације у предметној јавној набавци на следећи начин :

ПИТАЊЕ БРОЈ 1 :

"због монтаже расхладне коморе потребно је извршити демонтажу цевовода од централног грејања и на нову трасу цевовода прикључити 2 грејна тела (радијатора) који се налазе у канцеларијском простору на спрату"

- питање је : ко врши демонтажу цевовода и прикључење 2 грејна тела?

У додатним условима је наведено да понуђач мора да достави потврду да је :

испоручио и монтирао минимум две расхладне коморе понуђеног типа и модела , на обрасцу из конкурсне документације ,

- питање је: да ли је прихватљиво да се уместо потврде из конкурсне документације достави изјава/потврда купца на сопственом меморандуму?

ОДГОВОР :

**Наручилац обавештава заинтересовано лице :**

1. **да је понуђач који буде изабран за испоруку добара обавезан извршити демонтажу цевовода и прикључење 2 грејна тела,**
2. **да је Наручиоцу прихватљиво да** **се уместо потврде из конкурсне документације достави изјава/потврда купца на сопственом меморандуму .**

Председник Комисије за јавну набавку

Сања Нађалин